PAGE  

Требования пожарной безопасности 
при организации и проведении  мероприятий с массовым пребыванием людей 

Необходимо:
          - при одновременном пребывании более 50 человек использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами;

- обеспечить осмотр помещений перед началом торжественных и праздничных мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;
- применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующие сертификаты соответствия;

- установить новогоднюю елку на устойчивом основании, с расстоянием от веток елки до стен и потолков не менее 1 метра;

          - на случай отключения электроэнергии обеспечить дежурный персонал электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек.
Запрещается:
- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
          - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- курение табака; 

          - допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

          - закрытие дверей эвакуационных выходов на замки;

          - загромождение эвакуационных путей и выходов (коридоров, тамбуров, лестничных площадок) различными материалами.

Отдел надзорной деятельности Ардатовского и Атяшевского районов
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Республике Мордовия

